## GR.I
GRUPA I - Źródła światła
Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin dostawy [dni kalendarzowe] | Ilość szacunkowa | Jm | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1. | Lampa sodowa WLS 150 W E40 | 14 | 90 | szt
2. | Lampa sodowa WLS 70 W E27 | 14 | 15 | szt
3. | Lampka LED 24V B7S biała | 14 | 50 | szt
4. | Lampka LED 24V B9S biała | 14 | 10 | szt
5. | Led reflektor 5W GU10 biały (36 - 120º,3000K) 230V | 14 | 40 | szt
6. | Świetlówka kompaktowa typu PL-C 18W, 827 lub 830, 4P (MASTER) ¦ Bardzo Ciepła Biel - 4-Piny | 14 | 40 | szt
7. | Świetlówka typu L18W/865 G13 | 14 | 500 | szt
8. | Świetlówka typu L30W/840 | 14 | 540 | szt
9. | Świetlówka typu L36W/840 100 cm | 14 | 10 | szt
10. | Świetlówka typu L36W/865 G13 | 14 | 350 | szt
11. | Świetlówka typu FH HE 21W 840 Lumilux ¦ 85cm - Zimna Biel G5 | 14 | 15 | szt
12. | Świetlówka typu L 36W 840 Lumilux lub Ledvance Smartlux¦ 120cm - Zimna Biel G13 | 14 | 90 | szt
13. | Świetlówka typu TL-D 58W 840 Super 80 (MASTER) ¦ 150cm - Zimna Biel G13 | 14 | 270 | szt
14. | Żarnik halogenowy R7s L-117,6mm 230V/T11 500W | 14 | 5 | szt
15. | Żarnik halogenowy R7s L-118 120W-150W/230V klasa C | 14 | 5 | szt
16. | Żarnik halogenowy R7s L-118 300/230V klasa C | 14 | 10 | szt
17. | Żarnik halogenowy R7s L-189 1000/230V klasa C | 14 | 10 | szt
18. | Żarówka LED E14 230V 4W-5W kulka neutralna - ciepła | 14 | 5 | szt
19. | Żarówka 12V 1,2W bańka R 5 - całoszklana (np. PHILIPS) | 14 | 5 | szt
20. | Żarówka 12V 1,2W w oprawce (B8, 3D) | 14 | 5 | szt
21. | Żarówka 12V 10W Ba15s | 14 | 15 | szt
22. | Żarówka 12V 10W rurkowa SV8,5 11x36 | 14 | 15 | szt
23. | Żarówka 12V 15W Ba15d | 14 | 5 | szt
24. | Żarówka 12V 21/4W BAZ15d | 14 | 5 | szt
25. | Żarówka 12V 21/5W BaY15d | 14 | 40 | szt
26. | Żarówka 12V 21/5W W21/5W | 14 | 20 | szt
27. | Żarówka 12V 21W Ba15s | 14 | 70 | szt
28. | Żarówka 12V 21W BaU15s - pomarańczowa | 14 | 50 | szt
29. | Żarówka 12V 21W rurka SV8,5 15x45 | 14 | 5 | szt
30. | Żarówka 12V 2W Ba9s | 14 | 5 | szt
31. | Żarówka 12V 3W T10 całoszklana | 14 | 5 | szt
32. | Żarówka 12V 45/40W P45tR2 | 14 | 5 | szt
33. | Żarówka 12V 4W Ba9s | 14 | 5 | szt
34. | Żarówka 12V 55W H-1 | 14 | 60 | szt
35. | Żarówka 12V 55W H-7 | 14 | 180 | szt
36. | Żarówka 12V 5W - rurka SV 8,5 dł. cał. L-38 mm ,Ø bańki 10 mm | 14 | 50 | szt
37. | Żarówka 12V 5W Ba15s | 14 | 100 | szt
38. | Żarówka 12V 5W całoszklana pomarańczowa WY5W W2,1x9,5d (np. PHILIPS) | 14 | 5 | szt
39. | Żarówka 12V 60/55W H-4 | 14 | 20 | szt
40. | Żarówka 12V/5W całoszklana biała W5W W2,1x9,5d (np. PHILIPS) | 14 | 15 | szt
41. | Żarówka 24V 1,2W B 8,5 d - w oprawce do tachografu "OSRAM" | 14 | 350 | szt
42. | Żarówka 24V 1,2W bańka R 5 całoszklana | 14 | 5 | szt
43. | Żarówka 24V 1,2W EBSR - 77602 w oprawce do oświetlenia autobus. deski rozdzielczej | 14 | 450 | szt
44. | Żarówka 24V 10W - rurka SV 8,5 dł. cał. L-43 mm, Ø bańki 10 mm | 14 | 5 | szt
45. | Żarówka 24V 10W Ba 15d - kulka | 14 | 5 | szt
46. | Żarówka 24V 10W Ba15s | 14 | 250 | szt
47. | Żarówka 24V 10W halogenowa G4 | 14 | 40 | szt
48. | Żarówka 24V 21/5W BaY 15d (dwuwłóknowa) | 14 | 110 | szt
49. | Żarówka 24V 21W - pomarańczowa do kierunkowskazu | 14 | 330 | szt
50. | Żarówka 24V 21W Ba 15s (jednowłóknowa) | 14 | 850 | szt
51. | Żarówka 24V 21W Ba15d | 14 | 5 | szt
52. | Żarówka 24V 2W Ba 7s | 14 | 140 | szt
53. | Żarówka 24V 2W Ba 9s | 14 | 290 | szt
54. | Żarówka 24V 3W Ba 7s | 14 | 140 | szt
55. | Żarówka 24V 3W Ba 9s | 14 | 70 | szt
56. | Żarówka 24V 3W W2,1x9,5D bez cokołu - bańka R10 | 14 | 5 | szt
57. | Żarówka 24V 45/40W Ba 20d | 14 | 5 | szt
58. | Żarówka 24V 4W Ba 9s | 14 | 170 | szt
59. | Żarówka 24V 55/50W P45t R2 (z kołnierzem) | 14 | 1000 | szt
60. | Żarówka 24V 5W - rurka SV 8,5 dł. cał.L-37 mm, Ø bańki 10 mm | 14 | 540 | szt
61. | Żarówka 24V 5W Ba 15d | 14 | 5 | szt
62. | Żarówka 24V 5W Ba 15s - kulka | 14 | 550 | szt
63. | Żarówka 24V 70W H-1 (TUNGSRAM lub PHILIPS lub OSRAM lub BOSMA) | 14 | 820 | szt
64. | Żarówka 24V 70W H-7 (TUNGSRAM lub PHILIPS lub OSRAM lub BOSMA) | 14 | 830 | szt
65. | Żarówka 24V 70W /PGJ 19-2 (PHILIPS lub BOSMA) H-11 | 14 | 680 | szt
66. | Żarówka 24V 75/70W H-4 P43t | 14 | 230 | szt
67. | Żarówka 28V 7,5W BA9S | 14 | 15 | szt
68. | Żarówka E14 230V 15W - tablicowa | 14 | 40 | szt
69. | Żarówka EBT 388 28V 40 mA | 14 | 300 | szt
70. | Żarówka halogenowa 24V/20W GU5,3 | 14 | 15 | szt
71. | Żarówka LED E14 230V 4-6W (+/-10%) kulka neutralna-ciepła (moc do 4W temeratura 4000K) | 14 | 20 | szt
72. | Żarówka LED E27 230V 4-6W (+/-10%) kulka neutralna - ciepła (moc do 4W temeratura 4000K) | 14 | 20 | szt
73. | Żarówka LED E27 A55 230V 5W (+/-10%) temperatura >5000 K (lub w kształcie kulki) | 14 | 5 | szt
74. | Żarówka LED E27 A65 230V 11W (+ 1÷2W) biała zimna temperatura >5000 K | 14 | 60 | szt
75. | Żarówka LED E27 A65 230V 15W (+/-10%) biała zimna temperatura >5000 K | 14 | 90 | szt
76. | Żarówka LED E27 A65 230V 6-9W (+/-10%) biała zimna | 14 | 30 | szt
77. | Żarówka LED E27 A65 230V 9W (+/-10%) biała zimna temperatura >5000 K | 14 | 70 | szt
78. | Żarówka LED E40 30 W 230 V 4000K HELIOS | 14 | 5 | szt
79. | Żarówka LED E40 45W lub OXY 55W 230 V 4000K HELIOS | 14 | 5 | szt
80. | Żarówka LED E40 75W lub OXY 70W 230 V 4000K HELIOS | 14 | 5 | szt
81. | Żarówka LED MG T1 3/4 28V (kolor biały) | 14 | 90 | szt
82. | Żarówka telefoniczna do sterowników T 5,5 - 30/40mA | 14 | 360 | szt
83. | Żarówka typu GU10 LED 4- 5W 3500-5000K 230V kąt świecenia 120º | 14 | 40 | szt
84. | Żarówka LED E-14 230V/R50 4,5W-6W | 14 | 5 | szt
85. | Żarówka LED E27 15W barwa ciepła 3000K | 14 | 40 | szt
Łączna wartość netto [zł]:
……….………...…………………………… Data i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

## GR.II
GRUPA II - Bezpieczniki, końcówki, złączki kablowe, opaski, uchwyty, listwy, rury izolacyjne, przedłużacze
Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin dostawy [dni kalendarzowe] | Ilość szacunkowa | Jm | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1. | Bezpiecznik BUSSMANN 20A FWP 20 Ba | 60 | 2 | szt
2. | Bezpiecznik BUSSMANN FWP-600A 700V AC/DC | 60 | 1 | szt
3. | Bezpiecznik typu Littelfuse 0257003PXPV 3A lub 0287003.PXCN | 60 | 5 | szt
4. | Bezpiecznik typu Littelfuse 0257004PXPV 4A lub 0287004.PXCN | 60 | 5 | szt
5. | Bezpiecznik typu Littelfuse 0257075PXPV 7,5A lub 028707.5PXCN | 60 | 5 | szt
6. | Bezpiecznik typu DC 1000V 16A gPV (wym. 10x38) | 60 | 170 | szt
7. | Bezpiecznik typu DC 1000V 4A gPV (wym. 10x38) | 60 | 170 | szt
8. | Bezpiecznik typu MERSEN A70P 50A 700V aR | 60 | 40 | szt
9. | Bezpiecznik typu PT 22/750V In-10A gR/gS (wymiar: 22x127-1000V DC/1500V AC, Id-15kA) | 21 | 15 | szt
10. | Bezpiecznik typu PT 22/750V In-16A gR/gS (wymiar: 22x127-1000V DC/1500V AC, Id-15kA) | 21 | 15 | szt
11. | Bezpiecznik typu PT 22/750V In-4A gR/gS (wymiar: 22x127-1000V DC/1500V AC, Id-15kA) | 21 | 15 | szt
12. | Bezpiecznik typu PT 22/750V In-6A gR/gS (wymiar: 22x127-1000V DC/1500V AC, Id-15kA) | 21 | 15 | szt
13. | Bezpiecznik typu SIBA T2A1000/1500V 7011527.2 | 60 | 40 | szt
14. | Bezpiecznik OEZ PT 22 25A Gr/Gs | 60 | 2 | szt
15. | Bezpiecznik typu DIII 750V gF, 16A | 14 | 10 | szt
16. | Bezpiecznik typu DIII 750V gF, 25A | 14 | 10 | szt
17. | Bezpiecznik typu DIII 750V gF, 63A | 14 | 2 | szt
18. | Bezpiecznik typu WT-00C/gG 500V 50A | 14 | 10 | szt
19. | Bezpiecznik typu WT-00C/gG 500V 80A | 14 | 10 | szt
20. | Bezpiecznik typu WT-2/gG 500V 400A | 14 | 10 | szt
21. | Folia kablowa (kalandr.) - czerwona - szer. 400 mm gr. 0,08 | 14 | 170 | mb
22. | Folia kablowa (kalandr.) - niebieska - szer. 400 mm gr. 0,08 | 14 | 170 | mb
23. | Gniazdo bezpiecznikowe typu BIGS 63 A 750 V | 21 | 15 | szt
24. | Końcówka kablowa grubościenna typu AL.KA 120/12 | 14 | 15 | szt
25. | Końcówka kablowa grubościenna typu AL.KA 95/12 | 14 | 15 | szt
26. | Końcówka KCS 10-10 | 14 | 1 | szt
27. | Końcówka KCS 10-120 | 14 | 90 | szt
28. | Końcówka KCS 10-25 | 14 | 90 | szt
29. | Końcówka KCS 10-35 | 14 | 90 | szt
30. | Końcówka KCS 10-50 | 14 | 110 | szt
31. | Końcówka KCS 10-70 | 14 | 110 | szt
32. | Końcówka KCS 10-95 | 14 | 50 | szt
33. | Końcówka KCS 12-120 | 14 | 90 | szt
34. | Końcówka KCS 12-150 | 14 | 90 | szt
35. | Końcówka KCS 12-16 | 14 | 90 | szt
36. | Końcówka KCS 12-25 | 14 | 10 | szt
37. | Końcówka KCS 12-95 | 14 | 90 | szt
38. | Końcówka KCS 5-10 | 14 | 10 | szt
39. | Końcówka KCS 6-10 | 14 | 20 | szt
40. | Końcówka KCS 6-16 | 14 | 90 | szt
41. | Końcówka KCS 6-25 | 14 | 90 | szt
42. | Końcówka KCS 6-35 | 14 | 10 | szt
43. | Końcówka KCS 6-6 | 14 | 10 | szt
44. | Końcówka KCS 8-10 | 14 | 300 | szt
45. | Końcówka KCS 8-16 | 14 | 10 | szt
46. | Końcówka KCS 8-25 | 14 | 450 | szt
47. | Końcówka KCS 8-35 | 14 | 350 | szt
48. | Końcówka KCS 8-50 | 14 | 80 | szt
49. | Końcówka KCS 8-70 | 14 | 15 | szt
50. | Końcówka typu Cu-10/12,5 rurowa do zaprasowania | 14 | 90 | szt
51. | Końcówka typu Cu-16/12,5 rurowa do zaprasowania | 14 | 90 | szt
52. | Końcówka typu Cu-25/12,5 rurowa do zaprasowania | 14 | 90 | szt
53. | Końcówka typu Cu-35/12,5 rurowa do zaprasowania | 14 | 90 | szt
54. | Końcówka typu Cu-50/12,5 rurowa do zaprasowania | 14 | 90 | szt
55. | Końcówka typu Cu-95 /12,5 rurowa do zaprasowania | 14 | 90 | szt
56. | Końcówka typu HI 0,5/dł. określana zam. | 14 | 300 | szt
57. | Końcówka typu HI 1,0/12 | 14 | 200 | szt
58. | Końcówka typu HI 1,5/10 | 14 | 200 | szt
59. | końcówka typu HI 1,5/12 | 14 | 200 | szt
60. | Końcówka typu HI 1/10 | 14 | 200 | szt
61. | Końcówka typu HI 10/15 | 14 | 200 | szt
62. | Końcówka typu HI 16/12 | 14 | 100 | szt
63. | Końcówka typu HI 16/18 | 14 | 100 | szt
64. | Końcówka typu HI 2,5/10 | 14 | 200 | szt
65. | Końcówka typu HI 2,5/12 | 14 | 200 | szt
66. | Końcówka typu KOI 10/10 | 14 | 100 | szt
67. | Końcówka typu KOI 10/12 | 14 | 100 | szt
68. | Końcówka typu KOI 2,5/10 | 14 | 100 | szt
69. | Końcówka typu KOI 2,5/12 | 14 | 100 | szt
70. | Końcówka typu KOI 2,5/4 | 14 | 100 | szt
71. | Końcówka typu KOI 2,5/5 | 14 | 100 | szt
72. | Końcówka typu KOI 2,5/6 | 14 | 100 | szt
73. | Końcówka typu KOI 2,5/8 | 14 | 100 | szt
74. | Końcówka typu KOI 6/6 | 14 | 100 | szt
75. | Końcówka typu KWE-2,5 | 14 | 100 | szt
76. | Końcówka typu KWI 6-2,5 | 14 | 100 | szt
77. | Końcówka typu MS 2,8/1 | 14 | 5 | opak
78. | Końcówka typu MS 4,8/2 | 14 | 5 | opak
79. | Listwa kablowa LN 20/10 np. Polam - Suwałki | 14 | 40 | mb
80. | Listwa kablowa LN 25/15 np. Polam - Suwałki | 14 | 40 | mb
81. | Listwa kablowa LN 50/20.2 np. Polam - Suwałki | 14 | 40 | mb
82. | Listwa naścienna kablowa LN 32x15 | 14 | 40 | mb
83. | Łącznik typu KLE 2,5 | 14 | 100 | szt
84. | Nasuwka typu 6,3/2 (z blokadą) J-2,5 | 14 | 40 | opak
85. | Nasuwka typu 6,3/2 F-2,5 | 14 | 40 | opak
86. | Nasuwka typu N 2,8-1-0,5 | 14 | 40 | opak
87. | Nasuwka typu NI 4,8-2,5-0,8 | 14 | 40 | opak
88. | Nasuwka typu NW 6,3-2,5/0,8 z odgałęzieniem | 14 | 40 | opak
89. | Opaska zaciskowa TK 75 x 2,4 - opak. po 100 szt. | 14 | 5 | opak
90. | Opaska zaciskowa TK 140 x 3,6 - opak. po 100 szt. | 14 | 5 | opak
91. | Opaska zaciskowa TK 250 x 4,8 - opak. po 100 szt. | 14 | 15 | opak
92. | Opaska zaciskowa TK 300 x 4,8 - opak. po 100 szt. | 14 | 25 | opak
93. | Opaska zaciskowa TK 358 x 4,8 - opak. po 100 szt. | 14 | 50 | opak
94. | Opaska zaciskowa TK 432 x 4,8 - opak. po 100 szt. | 14 | 15 | opak
95. | Opaska zaciskowa TK 550 x 8,0 - opak. po 100 szt. | 14 | 15 | opak
96. | Opaska zaciskowa TK 96 x 2,5 - opak. po 100 szt. | 14 | 8 | opak
97. | Opaska zaciskowa TKUV 200 x 3,6 - opak. po 100 szt. | 14 | 8 | opak
98. | Opaska zaciskowa TKUV 200 x 4,8 - opak. po 100 szt. | 14 | 90 | opak
99. | Opaska zaciskowa TKUV 280 x 4,8 - opak. po 100 szt. | 14 | 90 | opak
100. | Opaska zaciskowa TKUV 368 x 4,8 - opak. po 100 szt. | 14 | 90 | opak
101. | Opaska zaciskowa TKUV 550 x 8,0 - opak. po 100 szt. | 14 | 90 | opak
102. | Opaska zaciskowa TKUV 710 x 8,0 - opak. po 100 szt. | 14 | 30 | opak
103. | Opaska zaciskowa TKUV 75 x 2,4 - opak. po 100 szt. | 14 | 60 | opak
104. | Opaska zaciskowa TKUV 762 x 9,0 - opak. po 100 szt. | 14 | 90 | opak
105. | Opaska zaciskowa TKUV 120 x 2,5 - opak. po 100 szt. | 14 | 80 | opak
106. | Opaska zaciskowa TKUV 140 x 3,6 - opak. po 100 szt. | 14 | 8 | opak
107. | Opaska zaciskowa TKUV 160 x 2,5 - opak. po 100 szt. | 14 | 90 | opak
108. | Opaska zaciskowa TKUV 96 x 2,5 - opak. po 100 szt. | 14 | 70 | opak
109. | Płat termokurczliwy RM 62x22 (1500mm) | 14 | 20 | szt
110. | Przedłużacz mieszkaniowy OMY 3x1mm2 5 mb /5xP+uz | 14 | 2 | szt
111. | Przedłużacz mieszkaniowy OWY 3x1mm2 5 mb /6x2P+uz + wyłącznik | 14 | 10 | szt
112. | Przedłużacz ogrodowy (do kosiarki) w igielicie 30 mb 2x1,5 mm2 | 14 | 10 | szt
113. | Przedłużacz trójfazowy na bębnie 30mb OPD 5x4 WE 32/5 16/5 IP 44 | 14 | 3 | szt
114. | Przedłużacz w osłonie gumowej 1X2P+Z 3x2.5mm2 30m | 14 | 2 | szt
115. | Przedłużacz zwijany - bęben OW 3x1,5mm2 25 mb /4x2P+uz | 14 | 5 | szt
116. | Przedłużacz zwijany - bęben OW 3x1,5mm2 40 mb /4x2P+uz | 14 | 5 | szt
117. | Przedłużacz zwijany - bęben OW 3x2,5mm2 30 mb /4x2P+uz | 14 | 20 | szt
118. | Przewód przyłączeniowy 3,0 mb H07RN-F 3x1,5mm2 czarny | 14 | 10 | szt
119. | Przewód przyłączeniowy typ S-8 dł. 5 mb. HO5RN-F 2x1mm2 czarny | 14 | 20 | szt
120. | Przewód przyłączeniowy typ S-8 dł. 5 mb. HO5RR-F 2x1,5mm2 czarny | 14 | 20 | szt
121. | Przewód zasilający 3x1,5mm2 /10 mb do odkurzacza | 14 | 10 | szt
122. | PHILIPS HF-P 3/4 18 TL-D III 220-240V FOR 3/4x18W Statecznik | 14 | 70 | szt
123. | PHILIPS HF-P 218 TLD EII Statecznik elektroniczny | 14 | 10 | szt
124. | PHILIPS S-10 (4-65W) Zapłonnik | 14 | 280 | szt
125. | PHILIPS S-2 (4-22W) Zapłonnik | 14 | 280 | szt
126. | Rękaw naprawczy WRS 76/22 (1500mm) | 14 | 20 | szt
127. | Rura dwuścienna niebieska AROT DVK 110 (dł. 6m) | 21 | 5 | szt
128. | Rura dwuścienna niebieska AROT DVR 110 | 21 | 90 | mb
129. | Rura dwuścienna niebieska AROT DVR 50 | 21 | 90 | mb
130. | Rura dwuścienna niebieska AROT DVR 75 | 21 | 90 | mb
131. | Rura dwuścienna niebieska/czerwona AROT DVK 160 (dł. 6m) | 21 | 5 | szt
132. | Rura karbowana Fi 32 mm/25mm 320 N | 21 | 100 | mb
133. | Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu wg katalogu ERGOM - WT 11R | 21 | 100 | mb
134. | Rura PCV RL-22 | 14 | 340 | mb
135. | Rura termokurczliwa typu RC - 1,6/0,8 czarna | 14 | 30 | mb
136. | Rura termokurczliwa typu RC - 12,7/6,4 czarna | 14 | 50 | mb
137. | Rura termokurczliwa typu RC - 19/9,5 czarna | 14 | 70 | mb
138. | Rura termokurczliwa typu RC - 2,4/1,2 czarna | 14 | 40 | mb
139. | Rura termokurczliwa typu RC - 25,4/12,7 czarna | 14 | 40 | mb
140. | Rura termokurczliwa typu RC - 3,2/1,6 czarna | 14 | 70 | mb
141. | Rura termokurczliwa typu RC - 4,8/2,4 czarna | 14 | 180 | mb
142. | Rura termokurczliwa typu RC - 4,8/2,4 kolorowa (czerwony, niebieski, PE) | 14 | 20 | mb
143. | Rura termokurczliwa typu RC - 6,4/3,2 czarna | 14 | 220 | mb
144. | Rura termokurczliwa typu RC - 8/2 czarna | 14 | 60 | mb
145. | Rura termokurczliwa typu RC - 9,5/4,8 czarna | 14 | 110 | mb
146. | Rura termokurczliwa typu RPK - 12/4 | 14 | 90 | mb
147. | Rura termokurczliwa typu RPK - 18/6 | 14 | 90 | mb
148. | Rura termokurczliwa typu RPK - 25/10 | 14 | 90 | mb
149. | Rura termokurczliwa typu RPK - 38/19 | 14 | 90 | mb
150. | Rura termokurczliwa typu RPK - 40/27 | 14 | 90 | mb
151. | Rura termokurczliwa typu RPK - 63/27 | 14 | 90 | mb
152. | Rura termokurczliwa typu RPK - 9/3 | 14 | 90 | mb
153. | Rura termokurczliwa z klejem gruba czarna 12/3 127417 | 14 | 10 | mb
154. | Rura termokurczliwa z klejem RTMK 40/12 | 14 | 40 | mb
155. | Statecznik elektroniczny 2 x 36W | 14 | 20 | szt
156. | Statecznik TVG-24 DS. Reknoware TMA 0408B 18-36W | 14 | 10 | szt
157. | Statecznik MHI/HSI 150 W STS 1,80A | 14 | 10 | szt
158. | Statecznik NaHJ 70 W DO HQI | 14 | 5 | szt
159. | Taśma elektroizolacyjna 19 mm do 1 kV - 20 mb - czarna | 14 | 890 | szt
160. | Taśma elektroizolacyjna 19 mm do 1 kV - 20 mb - multikolor | 14 | 680 | szt
161. | Taśma samospajalna typu "Scotch" 13 - półprzewodząca | 14 | 10 | szt
162. | Taśma samospajalna typu "Scotch" 23 - izoluj. - wym. 19x9,15 | 14 | 10 | szt
163. | Taśma samospajalna typu "Scotch" 33 - uniwers. - wym. 19x33 | 14 | 10 | szt
164. | Uchwyt samoprzylepny 19x19mm HW-3AC | 14 | 40 | szt
165. | Uchwyt U-22 | 14 | 200 | szt
166. | Wkładka bezpiecznikowa typu 500V BI-WTS 20A | 14 | 40 | szt
167. | Wkładka bezpiecznikowa typu BI-WTS 63A 500V | 14 | 20 | szt
168. | Wkładka bezpiecznikowa typu BI-WTS 10A 500V | 14 | 40 | szt
169. | Wkładka bezpiecznikowa typu BI-WTS 16A 500V | 14 | 40 | szt
170. | Wkładka bezpiecznikowa typu BI-WTS 25A 500V | 14 | 40 | szt
171. | Wkładka bezpiecznikowa typu BI-WTS 35A 500V | 14 | 40 | szt
172. | Wkładka bezpiecznikowa typu BI-WTS 6A 500V | 14 | 20 | szt
173. | Wkładka bezpiecznikowa typu DOI/E14 10A | 14 | 50 | szt
174. | Wkładka bezpiecznikowa typu DOI/E14 16A | 14 | 50 | szt
175. | Wkładka bezpiecznikowa typu DOI/E14 6A | 14 | 50 | szt
176. | Wkładka cylindryczna typu CH10 gG 10A | 14 | 35 | szt
177. | Wkładka cylindryczna typu CH10 gG 16A | 14 | 30 | szt
178. | Wkładka cylindryczna typu CH10 gG 20A | 14 | 30 | szt
179. | Wkładka cylindryczna typu CH-10 gG 25A | 14 | 30 | szt
180. | Wkładka cylindryczna typu CH10 Gg 32A | 14 | 30 | szt
181. | Wkładka cylindryczna typu CH-10 gG 6A | 14 | 30 | szt
182. | Wkładka cylindryczna typu CH14 14x51 gG-32A | 14 | 30 | szt
183. | Wkładka cylindryczna typu CH14 14x51 gG-50A | 14 | 30 | szt
184. | Wkładka cylindryczna typu CH14 14x51 gG 16A | 14 | 30 | szt
185. | Wkładka cylindryczna typu CH14 gG 500V 20A | 14 | 30 | szt
186. | Wkładka cylindryczna typu CH14 gG 500V 25A | 14 | 30 | szt
187. | Wkładka cylindryczna typu CH14 gG 500V 40A | 14 | 30 | szt
188. | Wkładka cylindryczna typu CH-14 gG 500V 6A | 14 | 30 | szt
189. | Wkładka cylindryczna typu CH22 gG 25A | 14 | 30 | szt
190. | Wkładka cylindryczna typu CH22 gG 32A | 14 | 30 | szt
191. | Wkładka cylindryczna typu CH22 gG 40A | 14 | 30 | szt
192. | Wkładka cylindryczna typu CH22 gG 50A | 14 | 30 | szt
193. | Wkładka cylindryczna typu CH22 gG 63A | 14 | 30 | szt
194. | Wkładka cylindryczna typu CH22 gG 80A | 14 | 30 | szt
195. | Wkładka topikowa typu Bi-WTS 10A /750V | 21 | 170 | szt
196. | Wkładka topikowa typu Bi-WTS 16A /750V | 21 | 170 | szt
197. | Wkładka topikowa typu Bi-WTS 20A /750V | 21 | 170 | szt
198. | Wkładka topikowa typu Bi-WTS 25A /750V | 21 | 170 | szt
199. | Wkładka topikowa typu Bi-WTS 35A /750V | 21 | 40 | szt
200. | Wkładka topikowa typu Bi-WTS 4A /750V | 21 | 170 | szt
201. | Wkładka topikowa typu Bi-WTS 50A /750V | 21 | 10 | szt
202. | Wkładka topikowa typu Bi-WTS 63A /750V | 21 | 50 | szt
203. | Wkładka topikowa typu Bi-WTS 6A /750V | 21 | 170 | szt
204. | Wkładka topikowa typu PV 514 6A | 21 | 170 | szt
205. | Wkładki topikowe typu DO2 20A 400A~/250A- | 14 | 10 | szt
206. | Wkładki topikowe typu DO2 25A 400A~/250A- | 14 | 30 | szt
207. | Wkładki topikowe typu DO2 50A 400A~/250A- | 14 | 30 | szt
208. | Wkładki topikowe typu DO2 63A 400A~/250A- | 14 | 30 | szt
209. | Wstawka dolna 10A 500 V | 14 | 10 | szt
210. | Wstawka dolna 16A 500 V | 14 | 10 | szt
211. | Wstawka dolna 20A 500 V | 14 | 10 | szt
212. | Wstawka dolna 25A 500 V | 14 | 10 | szt
213. | Wstawka dolna 6A 500 V | 14 | 10 | szt
214. | Wsuwka typu 6,3/2 (z blokadą dł.) E-2,5 | 14 | 170 | opak
215. | Wsuwka typu 6,3/2 A-2,5 | 14 | 720 | opak
216. | Zestaw końcówek (w pudełkach) typ ZHA | 14 | 5 | opak
217. | Zestaw końcówek (w pudełkach) typ ZHB | 14 | 5 | opak
218. | Zestaw końcówek (w pudełkach) typ ZHIA | 14 | 5 | opak
219. | Zestaw końcówek (w pudełkach) typ ZHIB | 14 | 5 | opak
220. | Złączka do rury PCV RL-22 | 14 | 130 | szt
221. | Złączka typu DZ 120 | 14 | 90 | szt
222. | Złączka typu DZ 150 | 14 | 90 | szt
223. | Złączka typu ZKI 1,5 | 14 | 90 | szt
224. | Złączka typu ZKI 2,5 | 14 | 90 | szt
225. | Złączka typu ZKI 4-6 | 14 | 90 | szt
226. | Złączka typu Z 6 | 14 | 90 | szt
227. | Złączka typu Z 10 | 14 | 90 | szt
228. | Złączka typu Z 16 | 14 | 140 | szt
229. | Złączka typu Z 25 | 14 | 140 | szt
230. | Złączka typu Z 35 | 14 | 140 | szt
231. | Złączka typu Z 50 | 14 | 140 | szt
232. | Złączka typu Z 70 | 14 | 140 | szt
Łączna wartość netto [zł]:
……….………...…………………………… Data i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

## GR.III
GRUPA III - Przekaźniki, styczniki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin dostawy [dni kalendarzowe] | Ilość szacunkowa | Jm | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1. | Automat zmierzchowy AWZ 16A | 21 | 3 | szt
2. | Blok łączników pomocniczych stycznika 3RH2911-2FA22 | 60 | 10 | szt
3. | Blok łączników pomocniczych stycznika 3RH2911-2FA40 | 60 | 10 | szt
4. | Blok łączników pomocniczych stycznika 3RH1921-2CA10 | 60 | 10 | szt
5. | Blok łączników pomocniczych stycznika 3RV1901-1A lub 3RV2901-1A | 60 | 10 | szt
6. | Czujnik zaniku fazy CZF-310 | 21 | 10 | szt
7. | FINDER 2 x 8A 250V 97.02 Podstawka | 21 | 20 | szt
8. | FINDER 40.52 (8A,230V AC) Przekaźnik | 21 | 10 | szt
9. | FINDER 46.61.9.024.0040 24VDC; 16A/250VAC Przekaźnik | 21 | 10 | szt
10. | FINDER 4652.9.024.0050 Przekaźnik | 21 | 10 | szt
11. | FINDER 47K2 24V 10A 55.33.9.024.00.10 Przekaźnik | 21 | 20 | szt
12. | FINDER 4C.52.9.024,0050 Przekaźnik | 21 | 10 | szt
13. | FINDER 59.54.9.024.0050 lub 58.P4.9.024.0050SPA Przekaźnik | 21 | 10 | szt
14. | FINDER 66.82.9.024,0000 Przekaźnik | 21 | 10 | szt
15. | FINDER 80.71.0.240.000 czasowy Przekaźnik | 21 | 10 | szt
16. | FINDER 80.41.0.240.0000 Przekaźnik | 21 | 10 | szt
17. | FINDER 8A 24VDC 40.52.9.024.0000 Przekaźnik | 21 | 40 | szt
18. | FINDER 94.54 SMA Gniazdo przekaźnika | 21 | 10 | szt
19. | FINDER 99.02.9.024.99 Moduł zabezpieczający | 21 | 15 | szt
20. | FINDER czas. F80.01.0.240.0000 16A 240V AC-DC Przekaźnik | 21 | 14 | szt
21. | FINDER F46.52.9.024.0040 8A 24V DC Przekaźnik | 21 | 90 | szt
22. | FINDER F55-33-9-024-0010 Przekaźnik | 21 | 10 | szt
23. | FINDER gniazdo 95.55 Przekaźnik | 21 | 20 | szt
24. | FINDER 94.03 Gniazdo przekażnika | 21 | 15 | szt
25. | Gniazdo przekażnika GZU11 | 21 | 10 | szt
26. | Łącznik forsujący ŁP-5 (Z-23444-2) | 30 | 15 | szt
27. | Ogranicznik przepięć prądu stałego GXS 1,3(+) U=1,3kV, Uc=0,9kV, In=10kA z podstawką wg rys GXs3005 | 21 | 5 | szt
28. | Ogranicznik przepięć prądu stałego i przemiennego typu PROXAR-IV w osłonie silikonowej, maksymalne napięcie ciągłej pracy (DC) Uc=1.0 kV | 21 | 5 | szt
29. | Programator cyfrowy astronomiczny LEGRAND 412654 | 21 | 3 | szt
30. | Przekaźnik 3RP1505-2A W30 lub 3RP2505-2A W30 | 21 | 10 | szt
31. | Przekaźnik kontroli faz PKF-333 ZSE | 21 | 2 | szt
32. | Przekaźnik nad/podnapięciowy REx-11 (220-460V AC) | 21 | 5 | szt
33. | Przekaźnik nad/podnapięciowy REx-11 (80-260V AC) | 21 | 5 | szt
34. | Przekaźnik nad/podnapięciowy REx-20 (80-260V AC/DC) | 21 | 5 | szt
35. | Przekaźnik czasowy RTox-411 (24-240V AC/DC) (637.000.00.011) | 21 | 5 | szt
36. | Przekaźnik czasowy RTx-420 (24-240V AC/DC) (647.000.00.011) | 21 | 5 | szt
37. | Przekaźnik reg. obrotów wentylatora klim. 3400-011-234 RT 314024 16A/250VAC | 21 | 2 | szt
38. | Przekaźnik Schrack RT424024 | 21 | 10 | szt
39. | Przekaźnik TR EM1P UNI 24V DC | 21 | 10 | szt
40. | Przekaźnik LUETZE RE 6-2089 | 60 | 2 | szt
41. | SCHNIEDER Przekaźnik impulsowy 16A 230V AC iTL A9C30812 | 30 | 10 | szt
42. | Przetwornik napięcia C - mac, PCV 10-A-712; 12-50 VDC/12-36 VAC; 6 W COMADAN lub PCV20-24 | 30 | 7 | szt
43. | RELPOL Przekaźnik R15-10 13 23 1040 WT lub R15-2013-23-1040-WT | 30 | 545 | szt
44. | RELPOL Przekaźnik R15-10 14 23 1024 DC lub R15-2014-23-1024 | 30 | 30 | szt
45. | RELPOL Przekaźnik R15-10 14 23 1040 WT lub R15-2014-23-1040 | 30 | 30 | szt
46. | RELPOL Przekaźnik R-1520 13 23 1024 WT | 30 | 90 | szt
47. | RELPOL Przekaźnik R4-2014-23-1220 WTLD 220DC lub R4N-2014-23-1220-WTLD | 30 | 10 | szt
48. | RELPOL Przekaźnik RM 85-2011-351024 | 30 | 5 | szt
49. | SCHALTBAU C 193A 24EV U1 Stycznik | 60 | 15 | szt
50. | SCHALTBAU C137 H/24EV-V1 Stycznik (kpl C137H/24EV + HK-C137) | 60 | 5 | szt
51. | SCHALTBAU C137C/24EV Stycznik | 60 | 15 | szt
52. | SCHALTBAU C163 C/24EV-R1 Stycznik (kpl C163C/24EV + HK-C163) | 60 | 9 | szt
53. | SCHALTBAU C165C/24EV Stycznik | 60 | 5 | szt
54. | SCHALTBAU C193S/24EV-U1 Stycznik | 60 | 5 | szt
55. | SCHALTBAU C195A/24EV-U2 Stycznik | 60 | 5 | szt
56. | SCHALTBAU C164C/24EV DC 140A Stycznik | 60 | 5 | szt
57. | SIEMENS 3RH 1122-2KB40 lub 3RH2122-2KB40 Stycznik | 60 | 10 | szt
58. | SIEMENS 3RH 1131-2KB40 lub 3RH2131-2KB40 Stycznik | 60 | 10 | szt
59. | SIEMENS 3Rh 1921-2HK22 lub 3RH2911-2HA22 Blok łączników | 60 | 10 | szt
60. | SIEMENS 3RT 1016-1JB42 lub 3RT2016-1JB42 Stycznik | 60 | 10 | szt
61. | SIEMENS 3RT 1017-2KB41 lub 3RT2017-2KB41 Stycznik | 60 | 10 | szt
62. | SIEMENS 3RT 2016-1JB41 Stycznik | 60 | 10 | szt
63. | SIEMENS 3RT2017-2KB42-0LA0 Stycznik | 60 | 10 | szt
64. | SIEMENS 3RT2035-3XB44-0LA2 Stycznik | 60 | 10 | szt
65. | SIEMENS 3RV1011-0KA10 Stycznik | 60 | 10 | szt
66. | SIEMENS typu 3TX7 005-1LB00 Blok wyjściowy lub 3RQ3018-2AB00 | 60 | 10 | szt
67. | Stycznik 32A 3TC 4417-OAB 4 DC 24V | 60 | 10 | szt
68. | Stycznik TAL 9-40-00 17-32V DC | 60 | 4 | szt
69. | Stycznik silnika wentylatora skraplacza 3RT2017-2KB42-OLAO 3400-011-227 | 60 | 5 | szt
70. | Styk nieruchomy SU-2/3 (Z-425913) | 30 | 70 | szt
71. | Styk ruchomy BWS 630A-2000A (M-449480 w.1) | 30 | 25 | szt
72. | Styk ruchomy SU-2/3 (Z-425944) | 30 | 70 | szt
73. | Styk stały WSE 630A-2000A (M-421781) | 30 | 25 | szt
74. | WAGO Przekażnik 857-104 | 21 | 110 | szt
75. | WAGO Przekażnik 857-152 | 21 | 110 | szt
76. | WAGO Przekażnik 857-304 | 21 | 110 | szt
77. | Wentylator ścienny ze zwłoką czasową fi100 na 230V | 21 | 3 | szt
78. | Wyłącznik zmierzchowy typu WZ 200s1/24 lub F&F | 21 | 10 | szt
Łączna wartość netto [zł]:
……….………...…………………………… Data i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

## GR.IV
GRUPA IV - Łączniki, osprzęt instalacyjny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin dostawy [dni kalendarzowe] | Ilość szacunkowa | Jm | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1. | Czujnik indukcyjny BAUMER 12G2501/400 | 30 | 20 | szt
2. | Czujnik indukcyjny IAS-10-A23-S-M18-PBT/MS-Z02-0 (nr kat. IA 0253) | 30 | 10 | szt
3. | Czujnik indukcyjny IM05-0B8PS-ZT1 | 30 | 5 | szt.
4. | Czujnik indukcyjny PCID 5ZN z przewodem w ekranie | 30 | 10 | szt
5. | Czujnik platformy dla inwalidów IFM ElectronicIIC3010-BPKG/0,5M/GHW | 30 | 2 | szt
6. | Czujnik temp wewnetrznej HotCold SC HCC-01P PT100 | 30 | 5 | szt
7. | Czujnik temp zewnetrznej Guenther 72-11301002-0300,0045,SS | 30 | 5 | szt
8. | Czujnik temperatury baterii Wika Polska nr kat TR50-0 | 30 | 10 | szt
9. | Dławik z gwintem PG 07 typu DPON | 14 | 30 | szt
10. | Dławik z gwintem PG 09 typu DPON | 14 | 30 | szt
11. | Dławik z gwintem PG 11 typu DPON | 14 | 40 | szt
12. | Dławik z gwintem PG 13,5 typu DPON | 14 | 40 | szt
13. | Dławik z gwintem PG 16 typu DPON | 14 | 40 | szt
14. | Dławik z gwintem PG 21 typu DPON | 14 | 30 | szt
15. | Dławik z gwintem PG 29 typu DPON | 14 | 20 | szt
16. | Dławik z gwintem PG 36 typu DPON | 14 | 30 | szt
17. | EAO DIODA LED BA9s czerwona 10-2513.1142 | 45 | 10 | szt
18. | EAO DIODA LED T1 3/4 czerwona 10-2J13.1062 | 45 | 10 | szt
19. | EAO DIODA LED T1 3/4 niebieska 10-2J13.1066 | 45 | 10 | szt
20. | EAO DIODA LED T1 3/4 zielona 10-2J13.1065 | 45 | 10 | szt
21. | EAO DIODA LED T1 3/4 żółta 10-2J13.1064 | 45 | 10 | szt
22. | EAO 04 704.121.018 przełącznik z kluczykiem seria | 45 | 10 | szt
23. | EAO 31-453.036 przycisk podświetlany momentowy | 45 | 5 | szt
24. | EAO 31-951.2 filtr płaski czerwony | 45 | 5 | szt
25. | EAO 44-745.20-10K1 potencjometr regulacji jasności kontrolek | 45 | 2 | szt
26. | EAO 56.1500 ramka zielona okrągła | 45 | 10 | szt
27. | EAO 56-111.115 (inwalidy) NW | 45 | 2 | szt
28. | EAO 56. 61010-00.7 buzer | 45 | 2 | szt
29. | EAO 56-200002-00.215 przycisk czerwony ALARM 3400-000-738 | 45 | 4 | szt
30. | EAO 56-2200 ramka buczka | 45 | 4 | szt
31. | EAO 56-311102-00.63 przycisk otwierania drzwi (110629-05015636) | 45 | 4 | szt
32. | EAO 61-1100.0 przycisk podświetlany | 45 | 10 | szt
33. | EAO 61-8670.17 element stykowy | 45 | 10 | szt
34. | EAO 61-8675.11 element stykowy | 45 | 10 | szt
35. | EAO 61-9642.2 filtr czerwony | 45 | 10 | szt
36. | EAO 61-9642.5 filtr zielony | 45 | 20 | szt
37. | EAO 61-9933.0 pierścień | 45 | 10 | szt
38. | EAO 704.012.218 przełącznik z zespołem 1NO+1NC | 45 | 4 | szt
39. | EAO 704.012.618 przycisk | 45 | 5 | szt
40. | EAO 704.012.518 przycisk z zespołem 1NO+1NC | 45 | 5 | szt
41. | EAO 704.032.418 przycisk żółty podświetlany seia 04 | 45 | 5 | szt
42. | EAO 704.042.218 przełącznik | 45 | 5 | szt
43. | EAO 704.042.718 przycisk | 45 | 4 | szt
44. | EAO 704.062.218 przełącznik z zespołem 1NO+1NC | 45 | 5 | szt
45. | EAO 704.064.2 przełącznik awaryjny | 45 | 4 | szt
46. | EAO 704.071.218 przycisk z zespołem 2x1NO+1NC | 45 | 5 | szt
47. | EAO 704.075.318 przycisk czerwony STOP | 45 | 5 | szt
48. | EAO 704.093.018 przełącznik | 45 | 5 | szt
49. | EAO 704.101.018 przełącznik | 45 | 5 | szt
50. | EAO 704.402.0 przełącznik 3-pozycyjny | 45 | 4 | szt
51. | EAO 704.411.018 przełacznik z zespołem 1NO+1NC | 45 | 5 | szt
52. | EAO 704.602.2 filtr czerwony | 45 | 5 | szt
53. | EAO 704.602.5 filtr zielony | 45 | 5 | szt
54. | EAO 704.900.3 element stykowy | 45 | 5 | szt
55. | EAO 704.900.4 element stykowy | 45 | 5 | szt
56. | EAO 704.900.5 element stykowy | 45 | 5 | szt
57. | EAO 704.910.3 element stykowy | 45 | 5 | szt
58. | EAO 704.925.7 osłona odchylna do przcisków | 45 | 5 | szt
59. | EAO 704-602.4 filtr żółty | 45 | 10 | szt
60. | EAO 704-602.6 filtr niebieski | 45 | 10 | szt
61. | EAO 704-631.1 element wykonawczy momentowy | 45 | 10 | szt
62. | EAO 704-632.1 element wykonawczy stabilny | 45 | 4 | szt
63. | EAO 740-950.0 gniazdo żródła światła | 45 | 5 | szt
64. | EAO 82-5151.1114 przełącznik | 45 | 5 | szt
65. | EAO 82-5151.2114 przełącznik | 45 | 5 | szt
66. | EAO 82-5151.0234 kontrolka | 45 | 5 | szt
67. | EAO 82-5151-1144 przycisk | 45 | 5 | szt
68. | EAO 82-5151-2144 przycisk | 45 | 5 | szt
69. | EAO 84-0200.7 kontrolka | 45 | 5 | szt
70. | EAO 84-1101.0 ramka przycisku | 45 | 10 | szt
71. | EAO 84-5030.0020 wyłącznik awaryjny | 45 | 2 | szt
72. | EAO 84-7111.500 filtr przycisku zielony filtr | 45 | 10 | szt
73. | EAO 84-7124.000A grzybek czarny przycisku | 45 | 10 | szt
74. | EAO 84-7114.600A grzybek niebieski przycisku | 45 | 10 | szt
75. | EAO 84-7124.200A grzybek czerwony przycisku | 45 | 10 | szt
76. | EAO 84-8510.0020 element stykowy | 45 | 10 | szt
77. | EAO 84-8510.0040 element stykowy | 45 | 10 | szt
78. | EAO 84-8511.2620 element stykowy z podświetleniem | 45 | 10 | szt
79. | EAO 84-8511.4620 element stykowy z podświetleniem | 45 | 10 | szt
80. | EAO 84-8511.5620 element stykowy z podświetleniem | 45 | 10 | szt
81. | EAO 84-8511.5640 element stykowy z podświetleniem | 45 | 10 | szt
82. | EAO 84-8511.9620 zespół przełączany | 45 | 10 | szt
83. | ESCHA Przycisk alarmowy HST0-10.B24 (8604053) | 60 | 5 | szt
84. | ESCHA Przycisk MP30-21P (E21) (8005982) | 60 | 10 | szt.
85. | ESCHA Przycisk otwierania drzwi - PK23 (8604837) | 60 | 10 | szt
86. | ESCHA Przycisk PK22-0087 PK22/S-11P.B25.1(E1) (8607044) | 60 | 10 | szt
87. | ESCHA Przycisk PK52-FV-1T6-U02-B39T1-N30e (8705881) | 60 | 10 | szt
88. | ESCHA Przycisk PK52-FV-1T6-U02-B68T1-N68A (8705878) | 60 | 10 | szt
89. | ESCHA Przycisk wewnętrzny drzwi HSTI35E-BT00-45-04B28-RG (8708516) | 60 | 10 | szt
90. | ESCHA Przycisk wewnętrzny drzwi inwalida HSTI35E-BT00-45-02B45-RG (8708519) | 60 | 5 | szt
91. | ESCHA Przycisk zewnętrzny drzwi PK52 N58 (8705481) | 60 | 5 | szt
92. | ESCHA Przycisk zewnętrzny drzwi PK52 - inwalida (8708515) | 60 | 5 | szt
93. | Gniazdo 230V hermetyczne podwójne + styk ochronny Nt230H | 14 | 10 | szt
94. | Gniazdo 230V hermetyczne pojedyńcze + styk ochronny Nt130H | 14 | 10 | szt
95. | Gniazdo 3-faz.16A/400V(5-bieg) PCV n/t | 14 | 10 | szt
96. | Gniazdo 3-faz.32A/400V(5-bieg) PCV n/t | 14 | 10 | szt
97. | Gniazdo hermet. pojed. p/t 2-bieg. + styk ochron.16A 250V | 14 | 10 | szt
98. | Gniazdo podwójne p/t 2-bieg + styk ochron.10/16A 250V | 14 | 20 | szt
99. | Gniazdo pojedyńcze p/t 2-bieg + styk ochron.10/16A 250V | 14 | 10 | szt
100. | HARTING 09 14 024 0313 Ramka mocująca plastiki od pinów żeńskich | 60 | 5 | szt
101. | HARTING 10 B-AGG-LB Obudowa zewnętrzna złącza podstawa | 60 | 2 | szt
102. | HARTING 10B-GG-R-M32 Obudowa zewnętrzna złącza | 60 | 2 | szt
103. | HARTING 24 HPR-GG-SV-M40 Obudowa zewnętrzna złącza (jedna dławica) | 60 | 2 | szt
104. | HARTING 24DD-F Obudowa do pinów 4x6 piny żeńskie | 60 | 2 | szt
105. | HARTING 24HPR-GG2-SV-M32 Obudowa zewnętrzna złącza (dwie dławice) | 60 | 2 | szt
106. | HARTING 24HPR-GG2-SV-M40 Obudowa zewnętrzna złącza (dwie dławice) | 60 | 2 | szt
107. | HARTING 24 HPR-O uszczelnienie (09 40 000 9914) (1 opak=10 szt.) | 60 | 10 | opak
108. | HARTING 48M-AGG-LB-K Obudowa zewnętrzna złącza podstawa | 60 | 2 | szt
109. | HARTING 48M-GG-M50 Obudowa zewnętrzna złącza (jedna dławica) | 60 | 2 | szt
110. | HARTING Kontakt złącza (09 15 000 6101) (1 opak=100 szt.) | 60 | 2 | opak
111. | HARTING Obudowa złącza (09 20 003 0320) | 60 | 2 | szt
112. | HARTING Obudowa złącza 3A (09 20 003 1440) | 60 | 2 | szt
113. | HARTING Pin męski 1 mm² (09 15 000 6102) (1 opak=100 szt.) | 60 | 2 | opak
114. | HARTING Pin męski złącza 1,5 mm² (09 15 000 6101) (1 opak=100 szt.) | 60 | 1 | opak
115. | HARTING Pin żeński 1 mm² (09 15 000 6202) (1 opak=100 szt.) | 60 | 2 | opak
116. | HARTING Złącze (09 36 008 3001) | 60 | 10 | szt
117. | HARTING Złącze męskie do klimatyzacji (09 14 003 3001) | 60 | 4 | szt
118. | HARTING Złącze męskie do klimatyzacji (09 14 005 2616) | 60 | 4 | szt
119. | HARTING Złącze żeńskie do klimatyzacji (09 14 003 3101) | 60 | 4 | szt
120. | HARTING Złącze żeńskie do klimatyzacji (09 14 005 2716) | 60 | 2 | szt
121. | LEGRAND Wyłącznik różnicowo-prądowy 3P+N 40A 0,03A | 14 | 5 | szt
122. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 B 10A | 14 | 10 | szt
123. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 B 16A | 14 | 10 | szt
124. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 B 20A | 14 | 10 | szt
125. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 B 25A | 14 | 10 | szt
126. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 B 32A | 14 | 10 | szt
127. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 B 50A | 14 | 5 | szt
128. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 B6A | 14 | 2 | szt
129. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 C16A | 14 | 5 | szt
130. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 C20A | 14 | 10 | szt
131. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 301 C25A | 14 | 5 | szt
132. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 303 B 16A | 14 | 10 | szt
133. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 303 B 20A | 14 | 10 | szt
134. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 303 B 25A | 14 | 10 | szt
135. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 303 B 32A | 14 | 10 | szt
136. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 303 B 63A | 14 | 2 | szt
137. | LEGRAND Wyłącznik samoczynny instalacyjny S 303 C32A | 14 | 2 | szt
138. | Listwa TS-35/1mb | 14 | 10 | szt
139. | Listwa zaciskowa LTF- 6mm² (12 torowa) | 14 | 10 | szt
140. | Listwa zaciskowa LTF- 8 mm² (12 torowa) | 14 | 10 | szt
141. | Listwa zaciskowa LTF-10 mm² (12 torowa) | 14 | 10 | szt
142. | Listwa zaciskowa LTF-16 mm² (12 torowa) | 14 | 10 | szt
143. | Listwa zaciskowa LTF-2,5 mm² (12 torowa) | 14 | 10 | szt
144. | Listwa zaciskowa LTF-25 mm² (12 torowa) | 14 | 10 | szt
145. | Listwa zaciskowa LTF-4mm² (12 torowa) | 14 | 10 | szt
146. | MAFELEC Przycisk kompletny YSK 2532A D/11 | 60 | 5 | szt
147. | MAFELEC Przycisk kompletny YSK 2534A S/42 | 60 | 5 | szt
148. | MAFELEC Przycisk kompletny YSK 2600 IND.A F/06 | 60 | 5 | szt
149. | MAFELEC Przycisk kompletny YSL 4021B F/04 (3 pozycyjny) | 60 | 5 | szt
150. | Oznacznik MZ-2 (opak=250szt.) cyfra od 0-9 (każdorazowo określona w zamówieniu) POKÓJ | 14 | 5 | opak
151. | PROMET Element łączeniowy NEF 30 (łącznik EF 30 2X + 2 wkręty) | 21 | 5 | szt
152. | PROMET Przycisk W0-NEF30-TZAM 2XY (z kluczykiem) | 21 | 5 | szt
153. | PROMET Przycisk NEF 30 KXY-c | 21 | 5 | szt
154. | PROMET Przycisk NEF 30 KXY-z | 21 | 5 | szt
155. | PROMET Przycisk NEF 30 P2X2Y S (WO) | 21 | 5 | szt
156. | PROMET Przycisk NEF 30 PXY czarny | 21 | 5 | szt
157. | PROMET Przycisk NEF 30 TPcg-2X przełączeniowy | 21 | 5 | szt
158. | PROMET Przycisk NEF 30 TZaM2X2Y pokrętny z kluczem | 21 | 5 | szt
159. | Puszka hermetyczna 2,5mm² - PCV | 14 | 20 | szt
160. | Puszka hermetyczna 4mm² - PCV | 14 | 2 | szt
161. | Puszka podtynkwa Ø.60 z przykrywką | 14 | 10 | szt
162. | Puszka rozgałęźna 100x100 | 14 | 15 | szt
163. | RELPOL Gniazdo GZ-11 | 30 | 5 | szt
164. | RELPOL Gniazdo GZ-14 | 30 | 5 | szt
165. | SCHALTBAU Przełącznik zatrzaskowy z rolką S800A 1-1520-209546 | 30 | 10 | szt.
166. | SCHALTBAU Wyłącznik S-826 a-20 4kV/3 | 30 | 10 | szt
167. | SCHALTBAU Wyłącznik S-826 e-20 4kV/3 | 30 | 10 | szt
168. | TELCO SENSORS SMR 6304/R SG T3 Odbiornik fotokomórki | 21 | 10 | szt
169. | TELCO SENSORS SMT 600 SG T3 Nadajnik fotokomórki | 21 | 10 | szt
170. | UNISCHUKO Wtyczka gumowa czarna IP44 0521-S | 14 | 10 | szt
171. | WAGO BUCZEK 8000-100/000-012/60326960 | 21 | 10 | szt
172. | WAGO Mostek 2,5 285-435 poprzeczny | 21 | 10 | szt
173. | WAGO Mostek 2002-402 | 21 | 10 | szt
174. | WAGO Mostek 2016-499 | 21 | 10 | szt
175. | WAGO Mostek 859-402 | 21 | 10 | szt
176. | WAGO Mostek diodowy 2002-800 | 21 | 10 | szt
177. | WAGO Wtyk 2002-800 | 21 | 2 | szt
178. | WAGO Złączka 2000-1401 | 21 | 10 | szt
179. | WAGO Złączka 2000-1491 | 21 | 10 | szt
180. | WAGO Złączka 2002-1401 | 21 | 10 | szt
181. | WAGO Złączka 2002-1404 | 21 | 10 | szt
182. | WAGO Złączka 2002-1407 | 21 | 10 | szt
183. | WAGO Złączka 2002-1491 | 21 | 10 | szt
184. | WAGO Złączka 2002-1801 | 21 | 10 | szt
185. | WAGO Złączka 2016-1201 | 21 | 10 | szt
186. | WAGO Złączka 2016-1204 | 21 | 10 | szt
187. | WAGO Złączka 221-412 uniwer. 2x4 | 21 | 40 | szt
188. | WAGO Złączka 221-413 uniwer. 3x4 | 21 | 40 | szt
189. | WAGO Złączka 221-415 uniwer. 5x4 | 21 | 40 | szt
190. | WAGO Złączka 222-412 uniwer. 2x0,08-2,5 | 21 | 20 | szt
191. | WAGO Złączka 222-413 uniwer. 3x0,08-2,5 | 21 | 20 | szt
192. | WAGO Złączka 222-415 uniwer. 5x0,08-2,5 | 21 | 20 | szt
193. | WAGO Złączka 224-104 oświetl. | 21 | 20 | szt
194. | WAGO Złączka 224-114 oświetl. | 21 | 20 | szt
195. | WAGO Złączka 224-201 | 21 | 20 | szt
196. | WAGO Złączka 2273-202 instal. 2x0,5-2,5 | 21 | 90 | szt
197. | WAGO Złączka 2273-203 instal. 3x0,5-2,5 | 21 | 90 | szt
198. | WAGO Złączka 2273-204 instal. 4x0,5-2,5 | 21 | 90 | szt
199. | WAGO Złączka 2273-205 instal. 5x0,5-2,5 | 21 | 90 | szt
200. | WAGO Złączka 285-194 przelotowa 2x25-95mm² | 21 | 40 | szt
201. | WAGO Złączka 285-195 przelotowa 2x25-95mm² | 21 | 40 | szt
202. | WAGO Złączka 285-634 przelotowa 2x6-35mm² | 21 | 40 | szt
203. | WAGO Złączka 285-635 | 21 | 40 | szt
204. | WAGO Złączka 773-498 | 21 | 10 | szt
205. | WAGO Złączka 773-602 | 21 | 10 | szt
206. | WAGO Złączka 773-604 | 21 | 10 | szt
207. | WAGO Złączka 773-606 | 21 | 10 | szt
208. | WAGO Złączka 790-116 | 21 | 10 | szt
209. | WAGO Złączka 859-402 | 21 | 10 | szt
210. | Wtyczka 16A 5P 400V PCV ze zmienną fazą IP 44 | 14 | 10 | szt
211. | Wtyczka 32A 5P 400V PCV ze zmienną fazą IP 44 | 14 | 10 | szt
212. | Wtyczka 3-fazowa 16A/400V(5-bieg.) PCV (przenośna) | 14 | 10 | szt
213. | Wtyczka 3-fazowa 32A/400V(5-bieg.) PCV (przenośna) | 14 | 10 | szt
214. | Wtyczka sieciowa 230V kątowa typ 131 2P+0 | 14 | 10 | szt
215. | Wtyczka sieciowa 230V typ 131 2P+0 | 14 | 10 | szt
216. | Wyłącznik p/t schodowy | 14 | 5 | szt
217. | Wyłącznik świecznikowy p/t 250V 6A | 14 | 5 | szt
218. | Wyłącznik zmienny n/t IP65 typu AQUANT | 14 | 5 | szt
219. | Wyłącznik zwykły n/t IP65 typu AQUANT | 14 | 5 | szt
Łączna wartość netto [zł]:
……….………...…………………………… Data i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo