## Grupa I
Grupa I
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
1 | Kabel LgYcyw 3,6/6 kV 1x120 mm2 | mb | 100
2 | Kabel sterowniczy RE-2Y(St)Yv 1x2x1,3mm2 | mb | 300
3 | Kabel sterowniczy ÖLFLEX ROBUST 215 C 12x1mm2 500V | mb | 300
4 | Kabel XRUHAKXS 1x120/50 mm2 12/20 kV | mb | 200
5 | Kabel YAKY 1x630/25 mm2 Cu-0,6/1kV (żyła powrotna z taśm miedzianych o przekroju s=25 mm2) | mb | 450
6 | Kabel YKY 0,6/1 kV 2x1,5 mm2 | mb | 500
7 | Kabel YKY 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 | mb | 300
8 | Kabel YKY 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 | mb | 300
9 | Kabel YKY 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | mb | 400
10 | Przewód DATABUS 120 Ω 1x2x0,5+1x0,5 mm2 | mb | 20
11 | Przewód DY 450/750V 1x1,0 mm2 | mb | 150
12 | Przewód DY 450/750V 1x1,5 mm2 | mb | 200
13 | Przewód DY 450/750V 1x2,5 mm2 | mb | 300
14 | Przewód DY 450/750V 1x4,0 mm2 | mb | 50
15 | Przewód FLAMEX (N) SHXACFOE 1,8/3,6KV ekranowany 25mm2 | mb | 50
16 | Przewód FLAMEX 1x25 4GKW EN 50264-3-1 1,8/3kV ekranowany | mb | 50
17 | Przewód Flamex(N) HXAF 0,6/1,2 kV 0,75 mm2 | mb | 20
18 | Przewód Flamex(N) HXAF 0,6/1,2 kV 1 mm2 | mb | 50
19 | Przewód Flamex(N) HXAF 0,6/1,2 kV 1,5 mm2 | mb | 50
20 | Przewód Flamex(N) HXAF 0,6/1,2 kV 4 mm2 | mb | 50
21 | Przewód Flamex(N) HXAF 0,6/1,2 kV 6 mm2 | mb | 50
22 | Przewód FTP 4x2x0,5mm2 linka | mb | 50
23 | Przewód GLgG-K 750V 1x35,0 mm2 | mb | 150
24 | Przewód GLgG-K 750V 1x6,0 mm2 | mb | 50
25 | Przewód H05VV-F (OWY) 3X2,5mm2 | mb | 400
26 | Przewód H07 V-K 1x10 mm2 żółto-zielony | mb | 100
27 | Przewód H07RN-F 1x10 mm2 450/750V | mb | 450
28 | Przewód H07RN-F 1x35 mm2 450/750V | mb | 300
29 | PRZEWÓD HO7BQ-F 3x2,5mm2 | mb | 100
30 | Przewód HO7BQ-F 5x2,5 mm2 450/750V | mb | 100
31 | Przewód HO7BQ-F 5x4mm2 450/750V | mb | 50
32 | Przewód LGY 1X10 mm2/750V | mb | 200
33 | Przewód LgY H07 V-K 1x16 mm2 żółto-zielony 450/750V | mb | 100
34 | Przewód LgY-K 750V 1x1,5 mm2 | mb | 300
35 | Przewód LgY-K 750V 1x10,0 mm2 | mb | 450
36 | Przewód LgY-K 750V 1x16,0 mm2 | mb | 250
37 | Przewód LgY-K 750V 1x2,5 mm2 | mb | 320
38 | Przewód LgY-K 750V 1x25,0 mm2 | mb | 70
39 | Przewód LgY-K 750V 1x35,0 mm2 | mb | 250
40 | Przewód LgY-K 750V 1x4,0 mm2 | mb | 40
41 | Przewód LgY-K 750V 1x50,0 mm2 | mb | 150
42 | Przewód LgY-K 750V 1x6,0 mm2 | mb | 430
43 | Przewód LgY-K 750V 1x70,0 mm2 | mb | 150
44 | Przewód LgYs 250V 1x1,5 mm2 | mb | 600
45 | Przewód LIYCY 10x0,5 mm2 | mb | 400
46 | Przewód LIYCY 2x0,5 mm2 max. zew. średn. 5 mm | mb | 350
47 | Przewód LIYCY 2x1mm2 | mb | 300
48 | Przewód LIYCY P 2x2x0,5 mm2 | mb | 200
49 | Przewód LIYCY P 2x2x1,0 mm2 | mb | 400
50 | Przewód LIYY 14x0,34mm2 350V | mb | 100
51 | Przewód LIYY 4x0,34mm2 | mb | 50
52 | Przewód Lyd 450/750V 1x120 mm2 | mb | 400
53 | Przewód Lyd 450/750V 1x150 mm2 | mb | 250
54 | Przewód MAZ C HXOE 300V 6x 0,75 mm2 | mb | 20
55 | Przewód MAZ C HXOE 300V 6x 1 mm2 | mb | 100
56 | Przewód MAZ HXOE 300V 6x 0,75 mm2 | mb | 40
57 | Przewód OWYżo 300/500V 3x1,5 mm2 | mb | 100
58 | Przewód OWżo 300/500V 3x2,5 mm2 | mb | 200
59 | Przewód OWżo 300/500V 5x2,5 mm2 | mb | 100
60 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 0,75 mm2 szary | mb | 150
61 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 1,0 mm2 szary | mb | 150
62 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 1,5 mm2 szary | mb | 370
63 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 10,0 mm2 szary | mb | 10
64 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 120,0 mm2 szary | mb | 30
65 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 16,0 mm2 szary | mb | 100
66 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 2,5 mm2 szary | mb | 420
67 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 25,0 mm2 szary | mb | 30
68 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 35,0 mm2 szary | mb | 30
69 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 4,0 mm2 szary | mb | 40
70 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 50,0 mm2 szary | mb | 30
71 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 6,0 mm2 szary | mb | 30
72 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 70,0 mm2 szary | mb | 40
73 | Przewód RADOX 0,6 - 1kV 3GKW 95,0 mm2 szary | mb | 10
74 | PRZEWÓD RADOX 4 GKW-AX EMC-L 50MM2 1.8/3KV | mb | 10
75 | PRZEWÓD RADOX 4GKW-AXJ 120 MM2 1,8/3 KV | mb | 30
76 | Przewód RADOX Tenuis-TW 600V MM KHS-12568049 4x0,75 mm2 | mb | 30
77 | Przewód SIF1x1,5mm2 300/500V | mb | 400
78 | Przewód SIF1x2,5mm2 300/500V | mb | 100
79 | Przewód spawalniczy H01N2-D 25 mm2 | mb | 100
80 | Przewód spawalniczy H01N2-D 70mm2 | mb | 150
81 | Przewód spawalniczy H01N2-D 95mm | mb | 100
82 | Przewód spawalniczy SUPER-FLEX o przekroju 70mm2 w kolorze niebieskim | mb | 50
83 | Przewód sterowniczy OPVC-JZ 12x1,5mm2 300/500V | mb | 300
84 | Przewód SUPERTRONIC-PURO 12x034mm2 350V | mb | 150
85 | PRZEWÓD SUPERTRONIC-PURO 7x034mm2 350V | mb | 100
86 | Przewód TLY 1x 0,124 mm2 czerwony | mb | 800
87 | Przewód YDYpżo 450/750V 3x1,5 mm2 płaski | mb | 100
88 | Przewód YDYpżo 450/750V 3x2,5 mm2 płaski | mb | 100
89 | Przewód YDYżo 450/750V 3x2,5 mm2 | mb | 600
90 | Przewód YDYżo 450/750V 5x2,5 mm2 | mb | 100
91 | Przewód YDYżo 450/750V 3x1,5 mm2 | mb | 400
92 | Przewód YTKSY EKW 1x2x0,8 mm2 | mb | 200
Łączna wartość netto [zł]
…………………………………………………………………… Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

## Grupa II
Grupa II
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
1 | Przewód energetyczny 95 mm² - żyła Cu kl.2 o konstrukcji (1+6+12)x2,50mm (wg PN-EN 60228:2007; PN-74/E-90081) | mb | 3000
2 | Przewód jezdny DjpS-100 mm² (wg PN-EN 50149:2012) o paramtrach nie gorszych niż podane poniżej: - rezystancja max : 0,182 Ω/km; - wytrzymałość min : 365 [MPa]; - ilość przegięć min: 6; - ilość skręceń min : 5; - twardość HB min : 100 1mb=0,89 kg | mb | 3000
3 | Linka miedziana Lgg 10/0,15 - konstrukcja 7x80x0,15 - średnica linki ok. 4,4mm - linka skręcana w prawo podskrętki skręcane przeciwnie (wg PN-EN 60228:2007) | kg | 500
4 | Linka miedziana Lg 25mm² (splot wyk. z drutu o śr. nie większej niż 0,15mm) (wg PN-EN 60228:2007) | kg | 100
5 | Linka miedziana Lg 35mm² (splot wyk. z drutu o śr. nie większej niż 0,15mm) (wg PN-EN 60228:2007) | kg | 80
6 | Linka miedziana Lg 120 mm2 (PGC 120 x 0,2) | kg | 45
Łączna wartość netto [zł]:
…………………………………………………………………..………………………………………………… Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo